## Modbus Registers
Megarevo Inverter RS485 Modbus Protocol
| Register (Hex) | Register (Dec) | Bytes (Hex) | Bytes (Dec) | Example
Serial Number | 0x1234 | 4660 | 0x10 | 16 | 46 30 31 32 31 41 30 31 32 31 35 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF 00 FF FF FF FF | F0121A012156
| 0x1222 | 4642 | 0x10 | 16 | invalid address??
| 0x1041 | 4161 | 0x02 | 2 | 00 50 05 02 | 80,1282
| 0x1670 | 5744 | 0x0d | 13 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 04 19 00 16 1D 19 01 00 03 | 0,0,302,0,292,0,0,0,0,0,1273,22,1274
| 0x224e | 8782 | 0x01 | 1 | 0
| 0x2260 | 8800 | 0x14 | 20 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 29 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Battery stats | 0x2297 | 8855 | 0x05 | 5 | 00 63 00 64 00 00 00 00 01 04 | 99,100,0,0,260
| 0x1620 | 5664 | 0x14 | 20 | 00 00 02 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 0,542,0,...
| 0x2274 | 8820 | 0x14 | 20 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 21 00 00 00 00 | 0xff21 = -223
| 0x121c | 4636 | 0x14 | 20 | 4B 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
| 0x3142 | 12610 | 0x03 | 3 | 00 00 00 00 00 00
| 0x3116 | 12566 | 0x02 | 2 | 00 00 00 00
| 0x3128 | 12584 | 0x02 | 2
Power Grid V, Amps | 0x3113 | 12563 | 0x02 | 2 | 04 F9 00 16 | 127.3V, 2.2A
PV1-4 (V,A,W) | 0x3130 | 12592 | 0x06 | 6 | 01 2E 00 00 00 00 01 24 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 EC 00 00 00 00 | 30.2, 0, 0, 29.2, 0,0, 24.2, 0, 0, 23.6, 0, 0
| 0x169c | 5788 | 0x10 | 16 | 04 F2 00 03 09 5D 00 00 17 6A 03 E8 00 00 00 00 00 00 00 D8 00 FA 01 7C 00 FA 00 00 00 00 00 00 | 1266, 3, 2397, 0, 5994, 1000, 0, 0, 0, 216, 250, 380, 250, 0, 0, 0
| 0x1620 | 5664 | 0x20 | 32 | 00 00 02 2E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Consumption Voltage S/V/B | 3124 | 12580 | 0x02 | 2 | 04 FA 00 15 | 127.4V, 2.1A
| 167D | 5757 | 0x01 | 1 | 0
Consumption Voltage R/U/A | 3120 | 12576 | 0x02 | 2 | 04 FB 00 16 | 127.5V, 2.2A
Power Grid Current R/U/A | 3110 | 12560 | 0x02 | 2 | 04 FB 00 1A | 127.5, 2.6A
| 3136 | 12598 | 0x06 | 6 | 00 F2 00 00 00 00 00 EC 00 00 00 00 | 242,0,0,236,0,0
Total Consumption Power | 2288 | 8840 | 0x04 | 4 | 00 00 00 D8 00 00 00 00 | 0,216,0,0
| 224E | 8782 | 0x01 | 1 | 0
Charge, SOH, battery V,
battery: 75, 100, 5350, 1, 210
| 1266, | 126.6V
3,
2397,
0,
| 5994, | 59.94 | grid freq
1000,
0,
0,
0,
| 216, | 216 | total consumption W
250,
| 380, | 38 | inverter temp
250,
0,
0,
0